PRT-XXXXXX

# 细胞总 RNA 提取

| Protocol Title | 细胞总 RNA 提取 |
| --- | --- |
| Availability | Draft |
| Review stage | Draft |
| Tag | AI 识别 |

说明

来源：粘贴的文字.txt

范围：体系 少于 5×10^6 个细胞 / 5×10^6 至 1×10^7 个细胞；中文整理（数值、单位、试剂名、货号照原文）

体系对应：少于 5×10^6 个细胞用 350 µL，5×10^6 至 1×10^7 个细胞用 600 µL

目的

从培养细胞中快速提取高纯度总 RNA。

背景

储存：室温保存，有效期 12 个月。

材料

## 材料

| 名称 | 用量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Buffer RL | 350/600 µL | 试剂盒内 35 mL |
| Buffer RW1 | 700 µL | 试剂盒内 45 mL |
| RNase-free 水 | 50 µL | 试剂盒内 10 mL |

步骤

体系：少于 5×10^6 个细胞 / 5×10^6 至 1×10^7 个细胞

1. 加入 Buffer RL 350/600 µL，涡旋混匀 15 s。

2. 仅富脂样本：另加 200 µL 氯仿，剧烈振荡 15 s。

3. 12,000 ×g 离心 2 min，将上清转移至吸附柱。

4. 加入 700 µL Buffer RW1，12,000 ×g 离心 30 s，弃滤液。

5. 加入 50 µL RNase-free 水，室温静置 1 min，12,000 ×g 离心 1 min 洗脱 RNA。

结果

RNA 质检

记录：RNA 浓度、A260/280

消耗规则

Not recorded.